Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykaz obiektów, do których doprowadzona jest energia elektryczna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Taryfa | Nr licznika | Nr ewidencyjny | Adres | Moc | Nr PPE | Zabezpieczenieprzedlicznikowe | Planowane zużycie kWhw roku 2020 |
| 1 | C11 | 63722010 | 45217102 | Annopole dz. 28/1 | 4,00 |   | 3x10 A | 5,00 |
| 2 | C12a | 60815893 | 45217041/1-58/R | Annopole 9 | 1,00 | PLENED00000590000000001006298589 | 13 A | 1069,20 |
| 3 | C12a | 8975776 | 45004059/1-57/R | Olszewo przepompownia | 9,00 | PLENED00000590000000000980263546 | 20 A | 246,00 |
| 4 | C12a | 60815847 | 45004065/1-20/R | Włostowo przepompownia | 2,00 | PLENED00000590000000000980269575 | 16 A | 4752,00 |
| 5 | C12a | 8975815 | 45017004/1-49/R | Pętkowo Wielkopolanka | 5,00 | PLENED00000590000000000982167566 | 20 A | 511,20 |
| 6 | C12a | 60815854 | 45027048/1-33/R | Starkówiec Piątkowski PI szkoła | 4,00 | PLENED00000590000000000983427545 | 25 A | 3007,20 |
| 7 | C12a | 10274610 | 45027052/1-59/R | Nietrzanowo | 7,00 | PLENED00000590000000000983431532 | 16 A | 6116,40 |
| 8 | C12a | 60815944 | 45027093/1-57/R | Brzezie 19 | 2,00 | PLENED00000590000000000983467512 | 16 A | 21,60 |
| 9 | C12a | 60815855 | 45027094/1-57/R | Brzezie 12 | 2,00 | PLENED00000590000000000983468533 | 16 A | 1256,40 |
| 10 | C12a | 60815733 | 45065013/1-38/R | Ulejno dz. 48/2 | 3,00 | PLENED00000590000000000988572532 | 20 A | 1956,00 |
| 11 | C11 | 63070852 |  | Brzezie 1 dz. nr 2 | 6,00 |  | 10 A | 5,00 |
| 12 | C11 | 63663779 | 40145310/1-7/R | ul. Spacerowa SP | 11,00 | PLENED00000590000000000924811539 | 25A | 1818,00 |
| 13 | C11 | 63698725 |  | ul. Nekielska dz. 992/1 | 8,00 |  | 3x13A | 5,00 |
| 14 | C11 | 89130652 |  | Schronisko Kijewo | 14,00 | PLENED00000590000000000982271519 | 32A | 28458,00 |
| 15 | C21 | 96859943 |  | Pływalnia Miejska ul. Paderewskiego 27a | 80,00 | PLENED00000590000000001042202592 |  | 255487,00 |
| 16 | C21 | 96778508 |  | Boiska ul. Sportowa 12 | 180,00 | PLENED00000590000000000979562569 |  | 218816,00 |
| 17 | C12a | 47939432 |  | Kotłownia sala gimnastyczna ul. Sportowa 12 | 11,00 | PLENED00000590000000000923843581 |  | 5553,00 |
| 18 | C12a | 47939738 |  | Zaplecze sportowe ul. Komorowskiego 991/27 | 11,00 | PLENED00000590000000000924910581 |  | 11939,00 |
| SUMA | **541 022,00** |

Liczba układów pomiarowo rozliczeniowych: 18 szt.